# УТВЕРЖДАЮ

# Руководитель организации здравоохранения

# наименование ОЗ

КГП «Поликлиника № 3 г. Костанай»

# ___  Ахметов Манарбек Молдагалиевич_Ф.И.О.

(подпись)

# «21» января 2020 г.

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование изделий медицинского назначения (далее – ИМН) | Тест-полоски для анализа мочи по 11 параметрам, 100 шт/уп из комплекта анализатора мочи URiSCAN Optima |
| 2 | Функциональные возможности | Тест-полоски для анализа мочи по 11 параметрам, для проведения биохимических исследований мочи по 11 параметрам (кровь, билирубин, уробилиноген, кетоны, белок, нитриты, глюкоза, pH, S/G, лейкоциты, аскорбиновая кислота) на анализаторе мочи Uriscan optima, поставляется в тубе (100 шт/уп) упакованной в картонную коробку, температура хранения +2 +30 С. |
| 3 | Условия осуществления поставки МТ , (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 4 | Документация | - свидетельство о регистрации на территории РК - сертификат безопасности и качества - инструкция по эксплуатации на русском и на казахском языках |
| 5 | Срок поставки МТ и место дислокации | С момента заключения договора поквартально, согласно поданной заявке. Адрес: г. Костанай, пр. Кобыланды батыра 21 , каб. 101 (1 этаж). |