Протокол №2

об итогах проведенных закупок

способом тендера по закупу медицинского оборудования.

# г. Костанай                                                                                                                      14 апреля 2021 г.

- Тендерная комиссия в составе:

Ахметов Манарбек Молдагалиевич – главный врач – председатель тендерной комиссии;

Жанабаева Асия Галимжановна – старшая медсестра – заместитель председателя тендерной комиссии;

Узакбаев Бейбут Алпысбаевич – юрист – член тендерной комиссии;

Бекмухамбетов Нурлан Алимжанович – бухгалтер по государственным закупкам – секретарь тендерной комиссии;

провела тендер по закупу медицинского оборудования.

Наименование закупаемого медицинского оборудования, согласно приложению № 1 к протоколу № 2 от 14.04.2021 года.

Сумма, выделенная для закупки: 15 225 500,00 (пятнадцать миллионов двести двадцать пять тысяч пятьсот) тенге, в том числе по лотам (приложение № 1 к протоколу № 2 от 14.04.2021 года).

От потенциальных поставщиков запросов о разъяснении тендерной документации не поступали.

Изменения и дополнения в тендерную документацию не вносились.

- Следующие заявки на участие в тендере были предоставлены:

  - ТОО «Комплект Трейдинг», г. Костанай, ул. Баймагамбетова, 3Б-22;

  - ТОО «АстаМед», г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, д. 25, офис 217;

  - ТОО «Лабтроник», г. Алматы, мкр. Самгау, ул. Жанаарка, 30.;

  - ТОО «Med-M», г. Петропавловск, ул. Ч. Валиханова, 7.;

  - ТОО «Гелика», г. Петропавловск, ул. Маяковского, 95.

- Квалификационные данные следующих потенциальных поставщиков соответствуют  требованиям, предусмотренным в пункте 13 Постановления Правительства Республики Казахстан №1729 от 30.10.2009 года «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» (далее – Правила):

  - ТОО «Комплект Трейдинг», г. Костанай, ул. Баймагамбетова, 3Б-22;

  - ТОО «АстаМед», г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, д. 25, офис 217;

  - ТОО «Лабтроник», г. Алматы, мкр. Самгау, ул. Жанаарка, 30.;

  - ТОО «Med-M», г. Петропавловск, ул. Ч. Валиханова, 7.;

  - ТОО «Гелика», г. Петропавловск, ул. Маяковского, 95.

- Потенциальные поставщики представили следующие ценовые предложения по поставке медицинского оборудования (приложение № 1 к протоколу № 2 от 12.04.2021 года).

- По лоту № 1 «Холодильник фармацевтический, со стеклянной (прозрачная) дверью, объемом 400 л. (вертикальный)» была представлена тендерная заявка ТОО «Лабтроник», техническая спецификация  не соответствует технической спецификации тендера по лоту № 1:

  - Согласно п.п. 11 п. 81 Правил техническая спецификация не соответствует требованиям тендерной документации (ТС должно быть согласно приложения № 2);

  - Количество компрессоров по ТС-1 штука, а в ТС потенциального поставщика - 2 штуки;

  - По ТС тендера 1 дверь, а в ТС потенциального поставщика - 2 двери;

  - Масса по ТС должна быть – не более 86 кг., а в ТС потенциального поставщика – 98 кг.

Согласно п.п. 12, п.п. 11 п. 81 Правил отклонить тендерную заявку ТОО «Лабтроник» по лоту № 1.

- По лоту № 1 «Холодильник фармацевтический, со стеклянной (прозрачная) дверью, объемом 400 л. (вертикальный)» была представлена тендерная заявка ТОО «Комплект Трейдинг», техническая спецификация  соответствует технической спецификации тендера по лоту № 1.

- По лоту № 1 «Холодильник фармацевтический, со стеклянной (прозрачная) дверью, объемом 400 л. (вертикальный)» была представлена техническая спецификация ТОО «Гелика», данная техническая спецификация соответствует технической спецификации тендера по лоту № 1.

- По лоту № 1 «Холодильник фармацевтический, со стеклянной (прозрачная) дверью, объемом 400 л. (вертикальный)» была представлена техническая спецификация ТОО «Med-M», данная техническая спецификация соответствует технической спецификации тендера по лоту № 1.

- По лоту № 2 «Холодильник фармацевтический, с металлической (непрозрачная) дверью, объемом 400 л. (вертикальный)» была представлена тендерная заявка ТОО «Комплект Трейдинг», техническая спецификация  соответствует технической спецификации тендера по лоту № 2.

- По лоту № 2 «Холодильник фармацевтический, с металлической (непрозрачная) дверью, объемом 400 л. (вертикальный)» была представлена техническая спецификация ТОО «Гелика», данная техническая спецификация соответствует технической спецификации тендера по лоту № 2.

- По лоту № 2 «Холодильник фармацевтический, с металлической (непрозрачная) дверью, объемом 400 л. (вертикальный)» была представлена техническая спецификация ТОО «Med-M», данная техническая спецификация соответствует технической спецификации тендера по лоту № 2.

- По лоту № 3 «Щелевая лампа» была представлена тендерная заявка ТОО «Комплект Трейдинг», техническая спецификация  соответствует технической спецификации тендера по лоту № 3.

- По лоту № 3 «Щелевая лампа» была представлена тендерная заявка ТОО «АстаМед», техническая спецификация  не соответствует технической спецификации тендера по лоту № 3:

  - отсутствует письмо уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии (приложили свое письмо).

  - отсутствует декларация соответствия, то есть сертификат соответствия продукции.

Согласно п.п. 15 п. 81 Правил отклонить тендерную заявку ТОО «АстаМед» по лоту № «3».

- По лоту № 4 «Автоматический кераторефрактометр» была представлена тендерная заявка ТОО «Комплект Трейдинг», техническая спецификация  соответствует технической спецификации тендера по лоту № 4.

- По лоту № 4 «Автоматический кераторефрактометр» была представлена тендерная заявка ТОО «АстаМед», техническая спецификация не соответствует технической спецификации тендера по лоту № 4:

  - радиус кривизны по ТС тендера – от 5,00 мм до 10,00 мм, а в ТС потенциального поставщика (ПП) 5,0 – 12,0;

  - рефракция роговицы: от 67,50 Д до 33,75 Д        (шаги 0,12 Д/0,25 Д), в ТС ПП роговичная рефракция 33,00 – 67,50 дптр;

  - вертексное расстояние 0 мм, 12.0 мм, 13.5 мм., в ТС ПП указано: 0,10,12,13.5,15 мм.;

  - в ТС ПП не указано: Измерение диаметра роговицы и зрачка	White-to-White измерения онлайн или в режиме «стопкадр»;

  - ЖК дисплей с диагональю 8,5 дм., в ТС ПП указано не менее 6,4 дм.;

  - в технической спецификации указан вывод данных: 1)USB(для ввода данных), 2)RS-232C(для передачи данных), 3)LAN(для передачи данных), а в ТС потенциального поставщика указано: RS-232 Interface, видео выход:

  - не соответствуют габариты и вес, в ТС указано:  317~341мм× 521~538мм × 447~477мм., вес 15 кг., а в ТС ПП указано: не более 275х525х475/не более 20 кг.;

  - в ТС ПП не указано в комплекте поставки: инструкция пользователя на русском языке, пылезащитная крыжка;

  - по регистрационному удостоверению РК-МТ-5№019679, авторефрактокератометр Класс 2 а – со средней степенью риска, закупаемое оборудование класс безопасности в зависимости от потенциального риска применения 1;

  - отсутствует письмо уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии (приложили свое письмо);

  - отсутствует декларация соответствия, то есть сертификат соответствия продукции.

Согласно п.п. 15 п. 81 Правил отклонить тендерную заявку ТОО «АстаМед» по лоту № «4».

- Тендерная комиссия при рассмотрении представленных тендерных заявок  руководствовалась пунктами 80, 81, 84, 86, 87, 88 Правил.

Эксперты не привлекались.

Тендерная  комиссия  по результатам  оценки и сопоставления тендерных заявок РЕШИЛА:

- На основании п. 85 Правил по лоту № 1 признать победителем ТОО «Гелика», г. Петропавловск, ул. Маяковского, 95, признать второй по предпочтительности после предложения победителя по лоту № 1 ценовое предложение ТОО «Med-M».

- На основании п. 85 Правил по лоту № 2 признать победителем ТОО «Гелика», г. Петропавловск, ул. Маяковского, 95, признать второй по предпочтительности после предложения победителя по лоту № 2 ценовое предложение ТОО «Med-M».

- На основании п.п. 4 п. 84 Правил по лоту № 3 признать закуп не состоявшимся, если допущен один потенциальный поставщик;

- На основании п.п. 4 п. 84 Правил по лоту № 4 признать закуп не состоявшимся, если допущен один потенциальный поставщик;

- Направить приглашение из одного источника ТОО «Комплект Трейдинг», г. Костанай, ул. Баймагамбетова, 3Б-22, по лотам №№ 3 и 4, на общую сумму 11 067 000,0 (один миллион шестьдесят семь тысяч).

Председатель тендерной комиссии:					          Ахметов М.М.

Заместитель председателя тендерной комиссии:			          Жанабаева А.Г.

Член тендерной комиссии:				                                  Узакбаев Б.А.

Секретарь тендерной комиссии:			                                     Бекмухамбетов Н.А.