# УТВЕРЖДАЮ

# Руководитель организации здравоохранения

# наименование ОЗ

КГП «Поликлиника № 3 г. Костанай»

# ___  Ахметов Манарбек Молдагалиевич_Ф.И.О.

(подпись)

# «20» января 2022 г.

Техническая спецификация по лоту № 2

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование изделий медицинского назначения (далее – ИМН) | i-CHROMA TSH (Thyroid Stimulating Hormone) тиреотропный гормон из комплекта Анализатор i-CHROMA II, 25 тестов |
| 2 | Функциональные возможности | Набор реагентов и принадлежностей для колличественнго экспресс опредиления тиреотропного гормона в сыворотке/плазме человека. Состав набора: ID чип с данными калибровки конкретного лота; пробирки для смешивания; флакон с разбавителем буфера для детекции; буфер для детекции лиофилизированный; картридж. Количество тестов в наборе – 25, из комплекта Анализатор i-CHROMA II. |
| 3 | Условия осуществления поставки МТ , (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 4 | Документация | - свидетельство о регистрации на территории РК |
| 5 | Срок поставки МТ и место дислокации | со дня вступления в силу договора закупа, в течение 2022 года по предварительной заявке Заказчика. Адрес: г. Костанай, пр. Кобыланды батыра, 21, склад ИМН. |