# УТВЕРЖДАЮ

# Руководитель организации здравоохранения

# наименование ОЗ

КГП «Поликлиника № 3 г. Костанай»

# ___  Ахметов Манарбек Молдагалиевич_Ф.И.О.

(подпись)

# «19» апреля 2022 г.

Техническая спецификация по лоту № 4

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Тренажер Стенд мануальных навыков «Тактильный» |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Тренажер Стенд мануальных навыков «Тактильный» | Тактильный стенд выполнен в виде фигурного тематического щита, на котором смонтированы предметы, имеющие различную плотность, жесткость, шероховатость, форму и цветовое исполнение, что обеспечивает осязательное и зрительное восприятие, развитие памяти, тренировку мелкой моторики пальцев рук. Стенд изготовлен в переносном исполнении. Его можно использовать как в лежачем (напольном) состоянии, так и вставленным на подставку типа мольберт, а также в подвешенном на стену положении. Элементы стенда: Солнышко, небо, грядка, поле, холмы, пруд – разные виды материалов, калитка с задвижкой и выключателем-звонком, дорожка с песочком в усадьбе с бассейном, верёвка с прищепками, овощи на грядках, рыбка ручка в бассейне, пробка в бассейне, улитка ручка на берегу бассейна, насекомое Божья коровка в камышах, насекомое Божья коровка на грядке. Материал основания: шлифованная фанера Размеры: не более 600х810х100 мм. Вес: не более 6 кг. | 1 шт |
|  |  |  | Паспорт | Паспорт оборудования | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Температура: +5ºС ~ +40ºС Влажность: 30% ~ 80% |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МТ и место дислокации | 90 календарных дней с момента подписания договора Адрес: г. Костанай, пр. Кобыланды батыра, 21, склад ИМН. |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание не менее 12 месяцев |  |  |  |