# УТВЕРЖДАЮ

# Руководитель организации здравоохранения

# наименование ОЗ

КГП «Поликлиника № 3 г. Костанай»

# ___  Ахметов Манарбек Молдагалиевич_Ф.И.О.

(подпись)

# «19» апреля 2022 г.

Техническая спецификация по лоту № 7

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Стенд мануальных навыков «ДОМ» |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Стенд мануальных навыков «ДОМ» | Данный комплекс разработан для восстановления навыков или научению навыкам, используемым для обслуживания себя в домашних условиях. Комплекс представляет из себя серию рабочих средств для имитации различных действий в повседневной жизни. Вариант исполнения настенный. Элементы стенда ккомплектация: - Оконная ручка - Электрический разъем розетка - вилка - Настенный выключатель света - Поворотная защелка - Скользящая задвижка - Поворотные ручки крана - Щеколда с цепочкой - Крючок дверной Материал основания: шлифованная фанера Длина не более мм 905 Ширина не более мм 405 Высота не более мм 100 Масса не более кг 7 | 1 шт |
|  |  |  | Паспорт | Паспорт оборудования | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Температура: +5ºС ~ +40ºС Влажность: 30% ~ 80% |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МТ и место дислокации | 90 календарных дней с момента подписания договора Адрес: г. Костанай, пр. Кобыланды батыра, 21, склад ИМН. |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание не менее 12 месяцев. |  |  |  |