Запрос ценовых предложений

Объявление

по закупу медицинских изделий.

Срок объявления: с 16.00 часов 13 мая 2022 г. до 16.00 часов 20 мая 2022 г.

г. Костанай                                                   				                              13.05.2022 г.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие «Поликлиника № 3 города Костанай» Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область, г. Костанай, пр. Кобыланды батыра, 21

БИН 950540000490

БИК EURIKZKA

ИИК KZ9894807KZT22031818

АО "Евразийский Банк"

Тел./факс: 8 (7142) 55-02-72, 55-00-23

- Наименование ЛС и МИ:

| № лота | Наименование | Ед. изм. | Кол-во. | Технические характеристики. | Сумма, выделенная для закупа, тенге. | Срок поставки. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инструменты эндотерапевтические: Биопсийные щипцы EndoJaw (канал 2,8 мм, длина 1550 мм) 20 шт. /FB-240K/. | упак. | 2,0 | Одноразовые биопсийные щипцы с овальными браншами из нержавеющей стали. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина 1550 мм. Наличие пластиковой оплетки вводимой части с ребристой поверхностью для более легкого введения и цветовым обозначением для идентификации области применения. Наличие отверстия в браншах для захвата увеличенного количества материала. Наличие иглы для точной фиксации инструмента при биопсии. Инструменты стерильны и запакованы индивидуально. Наличие механизма «Качающиеся бранши» для прицельной биопсии. Инструменты стерильны и запакованы индивидуально. Наличие 20 штук в упаковке. | 261 014,0 | 30 рабочих дней. |
| 2 | ЕМ104 электрод-нож, сечение 3 х 0,8 мм | шт | 2,0 | Комплект насадок для ЭХВЧ «Фотек-80-02» | 29 140,0 | 30 рабочих дней. |
| 3 | ЕМ123 электрод-нож, сечение 2 х 0,5 мм | шт | 2,0 | Комплект насадок для ЭХВЧ «Фотек-80-02» | 32 600,0 | 30 рабочих дней. |
| 4 | ЕМ116С электрод-шарик антипригарный CLEANTips 2 мм | шт | 2,0 | Комплект насадок для ЭХВЧ «Фотек-80-02» | 17 880,0 | 30 рабочих дней. |
| 5 | ЕМ117С электрод-шарик антипригарный CLEANTips 3 мм | шт | 2,0 | Комплект насадок для ЭХВЧ «Фотек-80-02» | 17 880,0 | 30 рабочих дней. |
| 6 | ЕМ101С электрод-шарик антипригарный CLEANTips 4 мм | шт | 2,0 | Комплект насадок для ЭХВЧ «Фотек-80-02» | 17 880,0 | 30 рабочих дней. |
| 7 | ЕМ106-1 электрод-петля 5 х 0,2 мм | шт | 2,0 | Комплект насадок для ЭХВЧ «Фотек-80-02» | 21 340,0 | 30 рабочих дней. |
| 8 | ЕМ127-1 круглый петлевой электрод 6,35 х 0,2 мм, длина 50 мм | шт | 2,0 | Комплект насадок для ЭХВЧ «Фотек-80-02» | 29 700,0 | 30 рабочих дней. |
| 9 | ЕМ107 электрод-петля 10 х 0,3 мм | шт | 2,0 | Комплект насадок для ЭХВЧ «Фотек-80-02» | 23460,0 | 30 рабочих дней. |
| 10 | Комплект элетродов для конечностей (4 шт) | комплект. | 3,0 | для 6- канального электрокардиографа Dixion | 97 200,0 | 30 рабочих дней. |
| 11 | Штатив для в/в. | шт. | 10,0 | Штатив для в/в. | 126 000,0 | 30 рабочих дней. |
| 12 | Ширма раздвижная | шт. | 7,0 | Каркас выполнен из стальных труб квард. сечения с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к многократной обработке дезинфицирующими растворами, применяемыми в медицине. Полотно ширмы болонь. Каркас установлен на 3-колесные опоры с тормозом. Габаритные размеры ширмы ДхШхВ: 1490х500х1880 мм. Вес: 15 кг | 428 000,0 | 30 рабочих дней. |
| 13 | Стеллаж стационарный медицинский ССМ | шт. | 8,0 | Без колес; 3 полки; материал: пластик; растояние между полками, мм.: не более 340 и 265; нагрузка на полку: не менее 15 кг.; габаритные размеры: Д*Г*В, мм.: не более 630*390*780; вес: не более 5,5 кг. | 652 000,0 | 30 рабочих дней. |

- Место поставки: г. Костанай, пр. Кобыланды батыра, 21, каб.: склад лекарственных средств и ИМН (подвальное помещение);

- Условия поставки: DDP

- Место представления (приема) документов: г. Костанай, пр. Кобыланды батыра, 21, кабинет отдела ГЗ (лаборатория Аквалаб, 2 эт.) (режим работы: с 08.00 ч. до 17.00 ч., перерыв на обед с 13.00 ч. до 14.00 ч.).

- Окончательный срок подачи ценовых предложений: 20 мая 2022 г. в 16.00 часов.

- Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 20 мая 2022 года, 16.15 часов, г. Костанай, пр. Кобыланды батыра, 21, кабинет отдела ГЗ (лаборатория Аквалаб, 2 эт.).

КГП «Поликлиника № 3 г. Костанай» УЗаКО

Главный врач							М.М. Ахметов

Исп.: Бекмухамбетов Н.А.

Тел.: 8 (714-2) 55-00-23