Запрос ценовых предложений

Объявление по закупу медицинских изделий.

Срок объявления: с 15.00 часов 16 февраля 2023 года до 15.00 часов 23 февраля 2023 года.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Поликлиника № 3 города Костанай"

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область, г. Костанай, пр. Кобыланды батыра, 21

БИН 950540000490

БИК EURIKZKA

ИИК KZ9894807KZT22031818

АО "Евразийский Банк"

Тел./факс: 8 (7142) 55-02-72, 55-00-23.

- Наименование медицинских изделий:

| № | Наименование товара. | Ед. изм. | Объем закупа | Технические характеристики. | Сумма, выделенная для закупа, тенге. | Срок поставки. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BF-FDTI Лизирующий реагент | шт | 15 | Реагент BF-FDТI Lyse применяется на гематологический анализатор BF- 6900-CRP для растворения красных кровяных телец, окрашивания клеток, определения содержания лимфоцитов, моноцитов, эозинофилов и нейтрофилов. Анализатор выполняеть автоматически операции : разбавлять часть пробы цельной крови BF-FDOI, добавлять BF-FDTI после разрушения клеток. По истечении заданного периода реакции, коэффициент дифференциации лейкоцитов и счетное число могут быть получены с помощью технологии лазерного рассеяния и технологии проточной цитометрии . Индекс производительност] (25 ± 1) ° C, pH 5,50 ± 0,50 Состав : Хлорид декалкилтриметиламмония: 0,5%, ; гидрированное касторовое масло: 0,3%. Хранить при температуре 2 ° C ~ 30 ° C в запечатанном и защищенном от солнечного света месте, срок хранения указан на этикетке., Срок действ ия после открытия составляет 60 дней при температуре 2 ° C ~ 30 ° C. Объем 200 мл. Есть дополнительные услуги : выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | 263 505 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставки |
| 2 | BF-FBH Лизирующий реагент | шт | 26 | Реагент BF-FBH Лизирующий реагент применяется на гематологический анализатор BF- 6900-CRP для растворения эритроцитов, определения содержания лейкоцитов и гемоглобина, количества и соотношения базофильных гранулоцитов.Разбавьте мембрану эритроцитов, высвободите гемоглобин. Используйте колориметрию для анализа и измерения содержания гемоглобина. В то же время, кроме базофильных гранулоцитов, другие белые кровяные тельца приходят в реакцию. Используйте оптический метод, чтобы проанализировать общую сумму лейкоцитов и подсчетное число, соотношение базофильных гранулоцитов. Состав: Лауриловый спирт и полиэфир-9: 0,8% . Хранить при температуре 2 ° C ~ 30 ° C в запечатанном и защищенном от солнечного света месте, срок хранения указан на этикетке. Срок действ ия после открытия составляет 60 дней при температуре 2 ° C ~ 30 ° C.Объем 500 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | 1 389 388 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставки |
| 3 | BF-FDOI Лизирующий реагент | шт | 17 | Реагент BF-FDOI Лизирующий реагент применяется на гематологический анализатор BF -6900-CRP для растворения красных кровяных телец, окрашивания клеток, определения содержания лимфоцитов, моноцитов, эозинофилов и нейтрофилов. Анализатор выполняеть автоматически следующие операции : разбавлять часть пробы цельной крови BF-FDOI, добавлять BF-FDTI после разрушения клеток. По истечении заданного периода реакции, коэффициент дифференциации лейкоцитов и счетное число могут быть получены с помощью технологии лазерного рассеяния и технологии проточной цитометрии. Индекс производительности (25 ± 1) ° C, pH 5,50 ± 0,5Состав : Гидрогенизированное касторовое масло: 0,3% Хранить при температуре 2 ° C ~ 30 ° C в запечатанном и защищенном от солнечного света месте, срок хранения указан на этикетке. Срок действия после открытия составляет 60 дней при температуре 2 ° C ~ 30 ° C. Объем 500 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | 499 851 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставки |
| 4 | BF-5D Дилюент | шт | 72 | Реагент BF- 5D Diluent применяется на гематологический анализатор BF6900 -CRP разжижающее кровь вещество .При соответствующем осмотическом давлении и проводимости поддерживает целостность исходного объема клеток крови в течение определенного периода времени, чтобы гарантировать доступ к величине импульса, соответствующей объему клеток. Состав: Хлорид натрия: 0,7%, буфер борной кислоты: 0,5% . Хранить при температуре 2 ~ 30 ° C в запечатанном и защищенном от солнечного света месте, срок годности 24 месяца. Срок действия после открытия составляет 60 дней при температуре 2 ° C ~ 30 ° C. Объем 20 л. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | 3 418 272 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставки |
| 5 | Очищающий реагент I для пробоотборника | шт | 30 | Очищающий реагент I применяется на гематологический анализатор BF- 6900 -CRP для очистки детекторной части прибора, поворотного клапана, всасывающей трубки цельной крови, кюветы для гемоглобина, предотвращения накопления белка. В качестве сильного щелочного очистителя для удаления клеточной жидкости и белков, оставшихся в автоматическом гематологическом анализаторе. Состав : Гипохлорит натрия. Хранить при температуре 2 ° C ~ 30 ° C и в защищенном от света месте, срок годности указывается на этикетке. Срок действия после открытия составляет 60 дней при температуре 2 ° C ~ 30 ° C. Объем 50 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | 316 800 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставки |
| 6 | Контрольный материал для автоматического гематологического анализатора (5part) Уровень 1 (Control for Automatic Hematology 5-part (Level1)) | шт | 5 | Контрольная кровь предназначена на гематологический анализатор BF- 6900-CRP для оценки точности и достоверности проведения результатов по 5 популяциям .Состав: Эритроциты, лейкоциты, кровяная пластинка извлекаются из крови животных. Хранить при температуре 2 ° C ~ 8 ° C, защищать от солнечных лучей, срок годности 3 месяца.Срок годности после вскрытия составляет 14 дней при 2 ° C ~ 8 ° C. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | 253 440 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставки |
| 7 | Контрольный материал для автоматического гематологического анализатора (5part) Уровень 2 (Control for Automatic Hematology 5-part (Level2)) | шт | 5 | Контрольная кровь предназначена на гематологический анализатор BF 6900 -CRP для оценки точности и достоверности проведения результатов по 5 популяциям .Состав: Эритроциты, лейкоциты, кровяная пластинка извлекаются из крови животных. Хранить при температуре 2 ° C ~ 8 ° C, защищать от солнечных лучей, срок годности 3 месяца. Срок годности после вскрытия составляет 14 дней при 2 ° C ~ 8 ° C. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | 253 440 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставки |
| 8 | Контрольный материал для автоматического гематологического анализатора (5part) Уровень 3 (Control for Automatic Hematology 5-part (Level3)) | шт | 5 | Контрольная кровь предназначена на гематологический анализатор BF 6900 -CRP для оценки точности и достоверности проведения результатов по 5 популяциям .Состав: Эритроциты, лейкоциты, кровяная пластинка извлекаются из крови животных. Хранить при температуре 2 ° C ~ 8 ° C, защищать от солнечных лучей, срок годности 3 месяца. Срок годности после вскрытия составляет 14 дней при 2 ° C ~ 8 ° C. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | 253 440 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставки |
| 9 | Годовой сервисный набор для работы анализатора гематологического BF-6900CRP | комплект | 1 | 1. WBC камера. Назначение: Используется для измерения количества клеток в крови. Характеристики: Размер, мм: 65х35; Материал: пластик; Количество 1. Совместим с Гематологическим анализатором BF-6900CRP. 2. RBC камера. Назначение: Используется для измерения количества клеток в крови. Характеристики: Размер, мм: 70х35; Материал: метал, медь, пластик, резина, стекло; Количество 1. Совместим с Гематологическим анализатором BF-6900CRP. 3.Шприц на 2,5 мл. Назначение: Для перекачивания, или наполнения жидкостей. Х+J87арактеристики: Размер, мм: 22х23х129; Материал: пластик, метал; Количество 1. Совместим с Гематологическим анализатором BF-6900CRP. 4. Шприц на 10 мл. Назначение: Для перекачивания, или наполнения жидкостей. Характеристики: Размер, мм: 28х29х129; Материал: металл, пластик; Количество 1. Совместим с Гематологическим анализатором BF-6900CRP. 5. Шприц на 100 мкл. Назначение: Для перекачивания, или наполнения жидкостей. Характеристики: Размер, мм: 28х29х129; Материал: металл, пластик; Количество 1. Совместим с Гематологическим анализатором BF-6900CRP. 6. Фильтр пробозаборника. Назначение: Для фильтрации твердых частиц в отработанных жидкостях. Характеристики: Размер, мм: 2х25; Материал: пластик, силикон; Количество 1. Совместим с Гематологическим анализатором BF-6900CRP. 7. Помпа отрицательного давления в компл. 2 шт (Wire JP0801). Назначение: Используется для создание отрицательного давления и сброса отработанной жидкости. Характеристики: Размер, мм: 60х50х70; Материал: металл, пластик, силикон; Количество 1. Совместим с Гематологическим анализатором BF-6900CRP. 8. Помпа отрицательного давления (Wire JP0803). Назначение: Используется для создания отрицательного давления и сброса отработанной жидкости. Характеристики: Размер, мм: 60х50х70; Материал: металл, пластик, силикон; Количество 1. Совместим с Гематологическим анализатором BF-6900CRP. 9. Помпа положитительного давления (Wire JP0802). Назначение: Используется для перекачивания воздуха для создания положительного давления. Характеристики: Размер, мм: 50х33; Материал: металл, пластик, силикон; Производительность, л/мин: 1.4; Количество 1. Совместим с Гематологическим анализатором BF-6900CRP. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для установки и замены расходных материалов. | 1 882 500 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставки |

- Место поставки: г. Костанай, пр. Кобыланды батыра, 21, каб.: склад ИМН (подвальное помещение);

- Срок поставки: В течение 2023 года, по предварительной заявке Заказчика..

- Условия поставки: DDP.

- Место представления (приема) документов: г. Костанай, пр. Кобыланды батыра, 21, лаборатория Аквалаб, 2 этаж, кабинет государственных закупок (режим работы: с 08.00 ч. до 17.00 ч., перерыв на обед с 13.00 ч. до 14.00 ч.).

Окончательный срок подачи ценовых предложений: 23 февраля 2023 г. в 11.00 часов.

- Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 23 февраля 2023 г., 15.10 часов, г. Костанай, пр. Кобыланды батыра, 21, (лаборатория Аквалаб, 2 этаж, кабинет государственных закупок).

КГП «Поликлиника № 3 г. Костанай» УЗаКО

И.о. главного врача							А.С. Бахытжанов

Исп.: Бекмухамбетов Н.А.

Тел.: 8 (714-2) 55-00-23