# УТВЕРЖДАЮ

# Руководитель организации здравоохранения

# наименование ОЗ

КГП «Поликлиника № 3 г. Костанай»

# ___              Бахытжанов А.С. Ф.И.О.

(подпись)

# «21» июня 2023 г.

Техническая спецификация по лоту № 6.

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Тележка медицинская универсальная |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Тележка медицинская универсальная (столик манипуляционный). | Габаритные размеры: Ширина изделия должна быть, не менее 730 мм. Глубина изделия должна быть, не менее 480 мм. Высота изделия должна быть, не менее 930 мм. Изделие должно представляться собой подвижную конструкцию с двумя полками и выдвижным ящиком. Конструкция изделия должна быть сборно-разборная, которая должна позволять, при необходимости, осуществлять неоднократную сборку и разборку. Каркас изделия должен состоять из двух боковин, к которым должны крепиться полки изделия. Боковины должны быть изготовлены из трубы из нержавеющей стали диаметром, не менее 25 мм. Боковины изделия должны быть выполнены в виде дуг, которые должны выступать над верхней полкой с двух боковых сторон изделия. Выступы боковых дуг каркаса изделия должны выполнять функцию ручек для перемещения изделия в помещении. Полки должны быть изготовлены из ударопрочного ABS-пластика в виде прямоугольников, которые должны быть выполнены таким образом, чтобы образовывалось углубление, которое должно выполнять функцию внутренних поверхностных бортиков Габаритные размеры каждой полки изделия: Ширина каждой полки изделия должна быть, не менее 730 мм. Глубина каждой полки изделия должна быть, не менее 480 мм. Высота каждой полки изделия должна быть, не менее 35 мм. Габаритные размеры полезной площади каждой полки изделия: Ширина полезной площади каждой полки изделия должна быть, не менее 690 мм. Глубина полезной площади каждой полки изделия должна быть, не менее 435 мм. Высота бортика каждой полки изделия должна быть, не менее 10 мм. Каждая полка изделия должна оборудоваться дополнительным бортом с трех сторон, исключая фронтальную сторону изделия. Трехсторонний дополнительный борт каждой полки должен представлять собой конструкцию из двух горизонтальных соединительных труб, которые должны крепиться к вертикальным стойкам каркаса изделия. Горизонтальные соединительные трубы дополнительного борта каждой полки должны быть изготовлены из трубы из нержавеющей стали диаметром, не менее 9 мм. Высота дополнительного борта каждой полки изделия должна быть, не менее 100 мм. Изделие должно оборудоваться выдвижным ящиком, который должен располагаться под верхней полкой изделия. Выдвижной ящик должен быть изготовлен из ударопрочного ABS-пластика. Габаритные размеры ящика изделия: Ширина фасада ящика изделия должна быть, не менее 495 мм. Высота фасада ящика изделия должна быть, мне менее 120 мм. Глубина ящика изделия должна быть, не менее 415 мм. Внутренние размеры ящика изделия: Ширина должна быть, не менее 430 мм. Глубина должна быть, не менее 380 мм. Высота должна быть, не менее 105 мм. Ящик должен устанавливаться на телескопические направляющие полного выдвижения. Телескопические направляющие должны быть изготовлены из прочной оцинкованной стали. Все элементы телескопических направляющих должны быть обработаны специальной смазкой, которая должна предотвращаться заедание, а также обеспечивать долговечность. Внутреннее пространство ящика должно оборудоваться специальными перегородками. Количество специальных перегородок должно быть, не менее 6 штук. Специальные перегородки должны быть выполнены в прямоугольной форме в виде «гребешка с зубчиками». Данная форма перегородок должна позволять производить их крепление между собой, что должно образовывать ячеистую конструкцию Специальные перегородки выдвижного ящика должны быть изготовлены из ударопрочного ABS-пластика. Между нижней и верхней полкой изделия должен крепиться специальный контейнер для утилизации. Контейнер для утилизации должен представлять собой емкость с крышкой. Контейнер для утилизации должен быть изготовлен из ударопрочного ABS-пластика. Контейнер для утилизации должен крепиться к вертикальной стойке на поворотный кронштейн. Между нижней и верхней полкой изделия должен крепиться поворотный лоток для медицинских отходов и расходных материалов. Поворотный лоток должен быть изготовлен из нержавеющей стали марки AISI-304 или эквивалентной марки. Поворотный лоток должен крепиться к вертикальной стойке на поворотный кронштейн. Изделие должно устанавливаться на колесные опоры. Количество колесных опор должно быть, не менее 4 штук. Диаметр колесных опор должен быть, не менее 75 мм. Изделие должно обладать возможностью фиксации в неподвижном положении при помощи индивидуальных автономных тормозных устройств на колесных опорах изделия. Количество колесных опор с индивидуальным автономным тормозным устройством должно быть, не менее 2 штук. Клиренс изделия должен быть, не менее 145 мм. | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации |  |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | Согласно условиям договора. |  |  |  |
| 7 | Гарантийный срок товара. | Гарантийный срок МИ: не менее 36 месяцев. |  |  |  |